## главная
КАЛЬКУЛЯТОР
стоимости технологического присоединения к электрическим сетям
(обязательны к заполнению только поля розового цвета)
расчет производится по Методическим указаниям, утвержденным Приказом ФАС России от 20.06.2022 №490/22, с использованием стандартизированных тарифных ставок и формул, установленных Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 18.11.2022 №37/196
Примечание:
поля обязательные к заполнению
ХХХ | заполненные поля (возможно изменение)
0000.00 | поля результирующих значений (расчитываются автоматически)
категория заявителя |  | категория "льгота" - многодетные, ветераны, инвалиды ВОВ, лица, подвергшиеся воздействию радиации (чернобыльцы, семипалатинцы и т.п.), малоимущие и одинокие ниже прожиточного минимума (требуется подтв. документ)
максимальная мощность
существующая мощность |  | при новом техприсоединении, заполнять необязательно
увеличение мощности | 0
уровень напряжения |  | кВ
категория электроснабжения
схема электроснабжения
местоположение ЗУ
расстояние до сетей СО |  | м
год ввода в эксплуатацию
количество заявок за 3 года
НДС | 0
ВСЕГО | 0
заполняются только поля объектов, предусмотренных к строительству
"последняя миля" |  | источник 1 |  | источник 2
| напряжение | 0,4 кВ | 6,0 кВ | 0,4 кВ | 6,0 кВ
воздушные линии (ВЛ) | сечение, S, кв.мм
длина, L, км
кабельные линии (КЛ) | сечение, S, кв.мм
длина, L, км
реклоузеры | количество
линейные разъединители | ток, количество
трансформаторные подстанции | Р, кВА
кол-во тр-ров
узлы учета | тип

## расчет
| ставка | сумма | проверка выполения ТУ (С1.2.2-С1.2.1) | льготное расстояние для ставки | <=15 кВт, <=0,4 кВ, 3 кат. | льготное расстояние для "последней мили"
С1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
С2 |  | 0
1 нн | 0 | 0
1 вн | 0 | 0
2 нн | 0 | 0
2 вн | 0 | 0
С3 |  | 0
1 нн | 0 | 0
1 вн | 0 | 0
2 нн | 0 | 0
2 вн | 0 | 0
С4 ист1 | 0 | 0 | реклоузеры
С4 ист2 | 0 | 0
С5 ист1 | 0 | 0
С5 ист2 | 0 | 0
С8 ист1 | 0 | 0
С8 ист2 | 0 | 0
С4 ист1 | 0 | 0 | линейные
С4 ист2 | 0 | 0 | разъединители
Сумма | 0 | 0
НДС | 0
ИТОГО | 0

## ставки
Тарифные ставки, руб. (в ценах текущего года без НДС)
текущий год | 2023 | НДС= | 0.2
ставки
C1 | по перечням | ФЛ <=15 кВт
льготные | 1064 | 5000
стандартизированные
подготовка ТУ | С1.1 | 7073.99
проверка выполения ТУ | С1.2.2-С1.2.1 | 624.95
выдача АТП | С1.2.1 | 17507.82
| <=0,4 кВ | >=6 кВ
С2 (воздушные линии), мм2
16 | 1387749 | 5022693
25 | 1387749 | 5022693
35 | 1387749 | 5022693
50 | 1387749 | 5022693
70 | 1603556 | 1917510
95 | 1603556 | 1917510
120 | 5103197 | 7789210
150 | 5103197 | 7789210
185 | 5103197 | 7789210
240
С3 (кабельные линии)
16 | 1885634 | 4912212
25 | 1885634 | 4912212
35 | 1885634 | 4912212
50 | 1885634 | 4912212
70 | 3066308 | 2651669
95 | 3066308 | 2651669
120 | 1967102 | 2954194
150 | 1967102 | 2954194
185 | 1967102 | 2954194
240 | 2504037 | 3925434
С5 (ТП) | 1-тр-рные | 2-тр-рные
16
25 | 19657
40 | 19657
63 | 19657
100 | 19657
160 | 19657
250 | 19657
400 | 9477
630
1000
С8 (узлы учета)
1-фазн. | 18927
3-фазн. | 25564
ТТ 3-фазн. | 39291
год ввода | 2024 | 2025
индекс | 1.051 | 1.043
С4 (реклоузеры) | 2086494
ЛР | 250-500 А | 58252
ЛР | 500-1000 А | 63906

## списки
категория Заявителя | категория эл.снабжения | уровень напряжения | расстояние до сетей СО | год ввода | тип ПУ | мощность тр-ра | сечение | выбор | схема электроснабжения | местоположение | заявок за 3 года
ФЛ | 3 | 0.23 | <=15 | 2023 | 1-фазн. | - | - | + | постоянная | город | 1
ЮЛ | 2 | 0.4 | <=200 | 2024 | 3-фазн. | 16 | 16 | - | временная | село | >1
ИП | 1 | 6 | <=300 | 2025 | ТТ 3-фазн. | 25 | 25
льгота |  |  | <=500 | 2026 |  | 40 | 35
|  |  | >500 | 2027 |  | 63 | 50
[6 empty] | 100 | 70
[6 empty] | 160 | 95
[6 empty] | 250 | 120
[6 empty] | 400 | 150
[6 empty] | 630 | 185
[6 empty] | 1000 | 240