## Форма 8.1 предприятие
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации 2021 год
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) 3
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации 1 | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, Кв | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) 2 | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) | CH2 (6-20 кВ) | HH (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ Ф638 РП-2 яч.№1;РП-1 яч.23; КЛ-6кВ Ф636 РП-9яч.8 | 6 (6.3) | 21,35 2021.02.15 | 22,18 2021.02.15 | В | 0.716 | ТП 53,57,58,59,60,62,63,64,65,69,134,204,РП-2 | 244.872 | Котельная 3,ДС 10,КНС,Бойлерная,Котельная ул.Коммунальников,Поликлиника | 342 | 0 | 6 | 336 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 2998 |  | №4 2021-02-16 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | 244.872 | 0
2 | МУП "Александровэлектросеть" ОДС | КЛ | КЛ-6кВ ТП-15 - ТП-125 | 6 (6.3) | 10,45 2021.04.07 | 16,40 2021.04.07 | В | 5.92 | ВЛ 0.38 кВ ТП-43;ВЛ 0.38 кВ ТП-100 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 420 |  | №5 2021-04-07 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | 716.32 | 0
3 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ Ф618.Црп яч. №16. | 6 (6.3) | 01,20 2021.05.05 | 04,30 2021.05.05 | В | 3.166 | ТП-168,9,43, 15,161,171,155,189,170,102, 121 |  | КНС №3,Больница терапия,Воинская часть.Котельная №16. | 726 | 0 | 4 | 722 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 1273.46 |  | №6 2021-05,05 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | 2298.516 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
Добавить
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: |  | х | х | х | х |  | И | 9.802 | х | х | х | 1189 | 0 | 10 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 4691.46 | 0 | х | х | х | 0;1 | 3259.708 | 0
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ |  | х | х | х | х |  | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | х | х
- по аварийным ограничениям |  | х | х | х | х |  | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | х | х
- по внерегламентным отключениям |  | х | х | х | х |  | В | 9.802 | х | х | х | 1189 | 0 | 10 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 4691.46 | 0 | х | х | х | 0;1 | х | х
- по внерегламентным отключениям,учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности |  | х | х | х | х |  | В1 | 9.802 | х | х | х | 1189 | 0 | 10 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 4691.46 | 0 | х | х | х | 1 | х | х
Должность | [6 empty] | 2-я категория надежности 15: Ф. И. О.
Примечание
1 Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
2 "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40-46 Правил полного и(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
3 указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности, что соответствует кодам организационных причин аварии в соответствии с приложением N 2 приказа Минэнерго России N 90 и в соответствии с положениями Методических указаний утв. приказом МИНЭНЕРГО № 1256 ; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности, что соответствует кодам организационных причин аварии в соответствии с приложением N 2 приказа Минэнерго России N 90 и в соответствии с положениями Методических указаний утв. приказом МИНЭНЕРГО № 1256 ;.

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
МУП "Александровэлектросеть" Александровского района
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Расчет предприятия | Расчет Экспертов | Метод определения
|  | 2021 год | 2020 год
1 | 2 | 4 | 5 | 6
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 9272 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 1300
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 7972
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi ), час. | 0.35156 | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.12824 | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi ), час. | 0 | - | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0 | - | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
_________________________________________________________________________
Должность Ф.И.О. Подпись

## Форма 3.1-3.2
Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2020 г., Птпр
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2021 г.
№ п/п | Наименование | Расчет предприятия | Расчет Экспертов
1 | 2 | 3 | 4
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 98
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  | 98 | 1
Пзаяв_тпр |  | 1 | 1
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2020 г.
№ п/п | Наименование | 2021 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 84
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  | 84 | 1
Пнс_тпр |  | 1 | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2020 г., Птпр
Птпр |  | 1 | 1

## 1-1.4
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
1. Общая информация о сетевой организации
1.1. Количество транзитных потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей
| На 01.01.2020 год |  |  |  | На 01.01.2021 год |  |  |  | Динамика изменений в сравнении с 2019г.
Категория надежности | Юридические лица |  | Физические лица |  | Юридические лица |  | Физические лица |  | Юридические лица |  | Физические лица
| СН2 | НН | СН2 | НН | СН2 | НН | СН2 | НН | СН2 | НН | СН2 | НН
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 117 | 10 |  | 14 | 115 | 35 |  | 15 | -2 | 25 | 0 | 1
Всего: | 144 |  |  |  | 168 |  |  |  | 24
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии.
| Количество точек поставки всего на 01.01.2020 год |  |  | Количество точек поставки всего на 01.01.2021 год |  |  | Динамика изменений в сравнении с 2019г.
| Оборудованы приборами учета |  | Не оборудованы приборами учета | Оборудованы приборами учета |  | Не оборудованы приборами учета | Оборудованы приборами учета |  | Не оборудованы приборами учета
| Возм. дист. сбора д. | Без возм. дист. сбора д. |  | Возм. дист. сбора д. | Без возм. дист. сбора д. |  | Возм. дист. сбора д. | Без возм. дист. сбора д.
Юридические лица | 158 | 1136 |  | 194 | 1106 |  | 36 | -30 | 0
МКД (многоквартирные дома) | 131 | 478 | 4 | 131 | 505 | 4 | 0 | 27 | 0
Физические лица | 2588 | 3610 | 1140 | 2844 | 3348 | 1140 | 256 | -262 | 0
Бесхозяйные объекты | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Всего: | 9245 |  |  | 9272 |  |  | 27
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации
Динамика изменения основных производственных средств:
Наименование | На 01.01.2020г. |  | На 01.01.2021г. |  | В сравнении с 2019г.
Кабельные ЛЭП 6кВ (км) | 133.1 |  | 130.61 |  | -2.49
Воздушные ЛЭП 6кВ (км) | 22.52 |  | 22.49 |  | -0.03
РП (шт) | 9 |  | 9 |  | 0
ТП (шт) | 91 |  | 87 |  | -4
КТП (шт) | 57 |  | 57 |  | 0
Кабельные ЛЭП 0,4кВ (км) | 59.15 |  | 57.78 |  | -1.37
Воздушные ЛЭП 0,4кВ (км) | 124.66 |  | 247.33 |  | 122.67
Всего низковольтных ЛЭП (км) | 183.81 |  | 305.11 |  | 121.3
Всего кабельных и воздушных ЛЭП (км) | 339.43 |  | 458.21 |  | 118.78
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
Наименование | На 01.01.2020г. |  | На 01.01.2021г. |  | В сравнении с 2019г.
Кабельные ЛЭП 6кВ | 65% |  | 65% |  | 0%
Воздушные ЛЭП 6кВ | 30% |  | 30% |  | 0%
РП и ТП | 79% |  | 80% |  | 1%
КТП | 30% |  | 29% |  | -1%
Кабельные ЛЭП 0,4кВ | 80% |  | 80% |  | 0%
Воздушные ЛЭП 0,4кВ | 70% |  | 70% |  | 0%

## 2.1
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi),шт | 0.86365 | 0.35156 | -0.51209
1.1. | ВН (110 кВ и выше) |  |  | -
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | -
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.12209 | 0.049292 | -0.072794
1.4. | НН (до 1 кВ) | 0.74156 | 0.30227 | -0.43929
2. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi),шт | 0.36339 | 0.12824 | -0.23515
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | -
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | -
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.051369 | 0.01798 | -0.03339
2.4. | НН (до 1 кВ) | 0.31202 | 0.11026 | -0.20176
3. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0 | 0 | 0
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | -
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | -
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
3.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
4. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0 | 0 | 0
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | -
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | -
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
5. | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | -

## 2.2-2.4
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi),шт |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (Пsaifi),шт |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
| ВН | CH I | CH II | HH | ВН | CH I | CH II | HH | ВН | CH I | CH II | HH | ВН | CH I | CH II | HH
МУП "Александровэлектросеть" | 0 | 0 | 0.049292 | 0.30227 | 0 | 0 | 0.01798 | 0.11026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.3 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде:
Для обеспечения повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии, надежного и безопасного функционирования производственно-технических объектов и предотвращения аварийных ситуаций на предприятии выполнялись работы:
1) По катитальному ремонту сетей:
Отремонтировано:
- 1,02 км кабельных линий на сумму 899,4 тыс.руб.;
- 13,1 км воздушных линий на 3061,5 тыс.руб.;
- выполнено ремонтных работ в ТП и РП всего на сумму 449,7тыс.руб.;
- отремонтировано производственных помещений на сумму 3347,5 тыс.руб.
2) По новому строительству, согласно мероприятиям Инвестиционной программы на передачу эл. энергии:
1. Модернизация на сумму 3420,55 тыс. руб.:
1.1 Замена двух распределительных панелей РУ-0,4кВ в ТП-141
1.2 Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакумными выключателями в РП-3
2. Реконструкция линии электропередачи на сумму 4554,72 тыс. руб.
2.1 Строительство КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП 0,55км)
2.2 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км)
2.3 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км)
2.4 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км)
2.5 Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км)
2.6 Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км)
3. Развитие и модернизация учета потребления электрической энергии на сумму 4483,33 тыс. руб
3.1 Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 206 шт., маршрутизатор - 5 шт.)
4. Новое строительство - 9106,44 тыс. руб
4.1 Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км)
4.2 Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,12 км)
Водимая мощность 2,06МВА
Увеличение протяженности сетей ВЛ-4,018км
2.4. Нет прочей информации, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.

## 3.1-3.5
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации: информация по данному пункту размещается на сайте МУП «Александровэлектросеть» в разделе «Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения».
3.2 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению:
Организация системы обратной связи и личного кабинета через сеть Интернет, с использованием которого возможно обеспечить контроль за заключением и исполнение технологического присоединения
http://www.mupaes.ru/auth/enter.php
Наличие официального сайта в сети Интернет |  |  | http://mupaes.narod.ru/
Наличие интернет-приемной. В Интернет-приемной Вы можете направить обращение с запросом справочной информации (консультации) по вопросам осуществления технологического присоединения, оказания услуг по передаче электрической энергии, организации учета электрической энергии, обслуживания потребителей
Наличие офиса очного обслуживания клиентов.
Наличие калькулятора, с использование которого возможно расчитать стоимость технологического присоединенияк сетям сетевой организации | [9 empty] | есть
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению: прочая информация отсутствует.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации
№ | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [24 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  |  |  | не менее 670 кВт |  |  |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения
1. | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 89 | 97 | 73 | 143 | 70 | 16 | 28 | 28 | 35 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | -4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0
2. | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 86 | 91 | 68 | 128 | 60 | 15 | 26 | 24 | 29 | 5 | 11 | 5 | 6 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3. | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 15 | 15 | 14 | 10 | -4 | 15 | 15 | 14 | 10 | -4 | 30 | 30 | 30 | 20 | -10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 82 | 86 | 67 | 110 | 43 | 22 | 22 | 22 | 24 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 56 | 68 | 37 | 70 | 33 | 12 | 10 | 9 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 90 | 90 | 90 | 60 | -30 | 120 | 120 | 110 | 100 | -10 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации ( не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интероктивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотреных настоящим пунктом)*МУП "Горэлектросеть"
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт | [6 empty] | 150 |  |  |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | 15 |  |  | III | I-II | III |  |  | I-II | III | I-II |  |  | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии | I-II |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х
500- сельская местность/ 300-городская местность | Да | КЛ | Х
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
* расчет проведен с применением ставок за единицу максимальной мощности
На официальном сайте предприятия МУП "Александровэлектросеть" существует интерактивный инструмент, с помощью которого автоматически рассчитыватется стоимость технологического присоединения при вводе параметров

## 4.1-4.8
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
4. Качество обслуживания
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
№ | Категории обращений потребителей | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам
|  | Очная форма |  |  |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  |  |  | Прочее
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения
1. | Всего обращений потребителей, в том числе: | 167 | 188 | 132 | 115 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 24 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | осуществление технологического присоединения | 161 | 110 | 118 | 112 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 24 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | прочее | 6 | 78 | 14 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Заявка на оказание услуг | 167 | 188 | 132 | 115 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по технологическому присоединению | 115 | 142 | 111 | 102 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии | 52 | 46 | 21 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес |  |  | Номер телефона, e-mail | Режим работы | Предоставляемые услуги |  |  | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. |  |  | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1. | МУП "Александровэлектросеть" | Пункт обслуживания потребителей | 601650, Владимирская область, г. Александров, Красный переулок, д.8 |  |  | тел. (49244) 2-34-30, факс (49244) 2-27-36 | 8.00-17.00 (Обед с 12.00-13.00) | Согласно Приказу Минэнерго РФ от 15 апреля 2014 г. № 186 |  |  | 115 | 7 | 2
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
| Наименование | [6 empty] | Единица измерения |  |  |  | Информация
1. | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов | [6 empty] | номер телефона |  |  |  | Пункт обслуживания потребителей: 8(49244)-3-34-30 Диспетчерская: 8(49244) 3-34-34
2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | [6 empty] | ед. |  |  |  | 62
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | [6 empty] | ед. |  |  |  | 62
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | [6 empty] | ед. |  |  |  | 0
3. | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | [6 empty] | мин. |  |  |  | 1
4. | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | [6 empty] | мин. |  |  |  | 3
4.4. Наибольшее число зарегистрированных обращений в 2021 году относится к категории осуществления технологического присоединения в с использованием сети Интернет
4.5. Дополнительные услуги, оказываемых потребителю- отсутствуют.
4.6. Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территории других государств, матери-одиночки, участники ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан обслуживаются вне очереди.
4.7. Опросы потребителей проводились (Отчет об итогах изучений мнения потребителей о качестве обслуживания МУП "Александровэлектросеть" за 2021год.)
4.8. Организация системы обратной связи и личного кабинета через сеть Интернет. Наличие официального сайта в сети Интернет. Наличие интернет-приемной. Наличие офиса очного обслуживания клиентов.

## 4.7
4.7. | Отчет об итогах изучения мнения потребителей о качестве обслуживания МУП «Александровэлектросеть» за 2021 год
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров | В целях повышения качества и доступности предоставления потребителям услуг и в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций" от 15.04.2014 № 186 проведен опрос мнения потребителей о качестве обслуживания.
Опрос мнения потребителей услуг проводился путем письменного и устного опроса (анкетирования).
Всего в опросе приняло участие 50 потребителей.
| Вид услуги и вопросы, по которым обращались участники целевого опроса в МУП «Александровэлектросеть» | Количество услуг, вопросов | В процентах
| Осуществление технологического присоединения | 42 | 84
| Оказание услуг по передаче электроэнергии | - | -
| Организация учета электрической энергии | 10 | 20
| Организация обслуживания потребителей | - | -
| Жалоба | 0 | 0
| Консультация/справочная информация | 7 | 14
| Несоответствие качества электроэнергии техническим регламентам | - | -
| Перерывы в передаче электроэнергии, прекращение или ограничение режима передачи | 2 | 4
Участники целевого опроса 40 раз обращались в МУП «Александровэлектросеть»:
| Способ обращения | Количество обращений | В процентах
| Лично в офис обслуживания | 11 | 27.5
| По телефону в офис обслуживания | 3 | 7.5
| По телефону «Горячая линия» | 9 | 22.5
| Через официальный сайт в сети Интернет | 14 | 35
| Письменное обращение | 3 | 7.5
| Оценка достоверности, полноты и доступности предоставленной информации | Количество оценок | В процентах
| Отлично | 35 | 70
| Хорошо | 15 | 30
| Удовлетворительно | - | -
| Неудовлетворительно | - | -
| Плохо | - | -
| Оценка работы специалистов МУП «Александровэлектросеть» | Количество оценок | В процентах
| Отлично | 38 | 76
| Хорошо | 12 | 24
| Удовлетворительно | - | -
| Неудовлетворительно | - | -
| Плохо | - | -
40% участников целевого опроса (20 человек) лично посетили офис обслуживания потребителей:
| Оценка уровня комфорта и условий при обслуживании в офисе | Количество оценок | В процентах
| Отлично | 12 | 60
| Хорошо | 8 | 40
| Удовлетворительно | - | -
| Неудовлетворительно | - | -
| Плохо | - | -
| Время, затраченное потребителем на ожидание в очереди и обслуживание при личном посещении офиса | Количество потребителей | В процентах
| Менее 15 минут | 12 | 100%
От 15 до 30 минут
| Более 30 минут | - | -
30% участников целевого опроса 15 человек) обращались в офис обслуживания потребителей по телефону:
| Время ожидания ответа по телефону офиса обслуживания потребителей с момента соединения до момента ответа специалиста | Количество обращений по телефону | В процентах
| Менее 2 минут | 15 | 100%
| От 2 до 5 минут | - | -
| Более 5 минут | - | -
| Продолжительность телефонного разговора потребителя со специалистом офиса обслуживания МУП «Александровэлектросеть» | Количество ответов | В процентах
| Менее 2 минут | 8 | 53%
| От 2 до 5 минут | 7 | 47%
| Более 5 минут | - | -
10% участников целевого опроса (5 человек) обращались в письменном виде:
| Потребитель получил ответ на письменное обращение в следующие сроки | Количество ответов | В процентах
| В течение 1 рабочего дня | 2 | 40
| В течение 15 дней | 3 | 60
| В течение 30 дней | - | -
| Более 30 дней | - | -
По итогам проведенного опроса можно сделать вывод о высоком уровне и качестве предоставляемых услуг.

## 4.9
4.9. Информация по результатам обращений потребителей за 2021 год
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 1 | 2021-01-21 | 13-45 | 5: +; 7: +; 14: +; 27: +; 30: В соответствии с действующим законодательством выполнены все мероприятия необходимые для технлогического присоединения потребителей к сетям МУП"Александровэлектросеть"; 31: В соответствии с действующим законодательством планируется выполнить комплекс мероприятий, необходимых для технологического присоединения потребителей к сетям МУП "Александровэлектросеть"
2 | 2 | 2021-01-29 | 16-43 | bar: 5; 13; 27
3 | 3 | 2021-02-02 | 16-50 | bar: 5; 13; 27
4 | 4 | 2021-02-03 | 9-40 | bar: 5; 27
5 | 5 | 2021-02-05 | 8-10 | bar: 5; 8; 15; 27
6 | 6 | 2021-02-10 | 10-00 | bar: 5; 15; 27
7 | 7 | 2021-02-10 | 10-05 | bar: 5; 15; 27
8 | 8 | 2021-02-15 | 11-20 | bar: 5; 15; 27
9 | 9 | 2021-02-24 | 13-00 | bar: 5; 15; 27
10 | 10 | 2021-03-02 | 15-10 | bar: 5; 14 to 15; 27
11 | 11 | 2021-03-02 | 16-05 | bar: 5; 12; 27
12 | 12 | 2021-03-15 | 16-30 | bar: 5; 15; 27
13 | 13 | 2021-03-15 | 10-00 | bar: 5; 13; 27
14 | 14 | 2021-03-15 | 14-10 | bar: 5; 8; 12; 14; 27
15 | 15 | 2021-03-16 | 15-00 | bar: 5; 14; 27
16 | 16 | 2021-03-19 | 9-10 | bar: 5; 14; 27
17 | 17 | 2021-03-22 | 10-05 | bar: 5; 14; 27
18 | 18 | 2021-03-24 | 11-10 | bar: 5; 7; 14; 27
19 | 19 | 2021-03-24 | 13-40 | bar: 5; 14; 27
20 | 20 | 2021-03-29 | 15-20 | bar: 5; 13 to 14; 27
21 | 21 | 2021-03-30 | 10-30 | bar: 5; 13; 27
22 | 22 | 2021-04-01 | 16-10 | bar: 5; 14; 27
23 | 23 | 2021-04-01 | 12-10 | bar: 5; 15; 27
24 | 24 | 2021-04-01 | 14-15 | bar: 5; 8; 11; 27
25 | 25 | 2021-04-02 | 16-40 | bar: 5; 11; 27
26 | 26 | 2021-04-05 | 13-30 | bar: 5; 13; 27
27 | 27 | 2021-04-06 | 10-05 | bar: 5; 27
28 | 28 | 2021-04-08 | 13-40 | bar: 5; 14; 27
29 | 29 | 2021-04-08 | 17-00 | bar: 5; 13; 27
30 | 30 | 2021-04-09 | 17-05 | bar: 5; 15; 27
31 | 31 | 2021-04-12 | 12-05 | bar: 5; 15; 27
32 | 32 | 2021-04-12 | 10-10 | bar: 5; 14; 27
33 | 33 | 2021-04-13 | 15-00 | bar: 5; 15; 27
34 | 34 | 2021-04-13 | 10-10 | bar: 5; 15; 27
35 | 35 | 2021-04-26 | 13-50 | bar: 5; 15; 27
36 | 36 | 2021-04-26 | 10-05 | bar: 5; 14; 27
37 | 37 | 2021-04-26 | 12-30 | bar: 5; 15; 27
38 | 38 | 2021-04-27 | 14-20 | bar: 5; 14; 27
39 | 39 | 2021-04-29 | 10-00 | bar: 5; 13; 27
40 | 40 | 2021-04-29 | 10-10 | bar: 5; 15; 27
41 | 41 | 2021-05-12 | 12-50 | bar: 5; 15; 27
42 | 42 | 2021-05-14 | 16-00 | bar: 5; 15; 27
43 | 43 | 2021-05-14 | 10-10 | bar: 5; 14; 27
44 | 44 | 2021-05-17 | 12-10 | bar: 5; 14; 27
45 | 45 | 2021-05-17 | 15-20 | bar: 5; 27
46 | 46 | 2021-05-17 | 16-00 | bar: 5; 27
47 | 47 | 2021-05-24 | 16-40 | bar: 5; 27
48 | 48 | 2021-05-28 | 15-20 | bar: 5; 14; 27
49 | 49 | 2021-06-03 | 12-50 | bar: 5; 14 to 15; 27
50 | 50 | 2021-06-07 | 13-40 | bar: 5; 12; 15; 27
51 | 51 | 2021-06-09 | 17-10 | bar: 5; 27
52 | 52 | 2021-06-09 | 17-10 | bar: 5; 15; 27
53 | 53 | 2021-06-09 | 17-10 | bar: 5; 15; 27
54 | 54 | 2021-06-10 | 15-40 | bar: 5; 11; 27
55 | 55 | 2021-06-11 | 11-08 | bar: 5; 14; 27
56 | 56 | 2021-06-15 | 10-00 | bar: 5; 14; 27
57 | 57 | 2021-06-15 | 11-40 | bar: 5; 14; 27
58 | 58 | 2021-06-15 | 12-15 | bar: 5; 14; 27
59 | 59 | 2021-06-28 | 16-00 | bar: 5; 15; 27
60 | 60 | 2021-07-02 | 10-00 | bar: 5; 14; 27
61 | 61 | 2021-07-02 | 11-10 | bar: 5; 14; 27
62 | 62 | 2021-07-02 | 11-30 | bar: 5; 15; 27
63 | 63 | 2021-07-06 | 8-30 | bar: 5; 15; 27
64 | 64 | 2021-07-06 | 10-10 | bar: 5; 15; 27
65 | 65 | 2021-07-07 | 12-40 | bar: 5; 15; 27
66 | 66 | 2021-07-16 | 16-07 | bar: 5; 14; 27
67 | 67 | 2021-08-03 | 10-10 | bar: 5; 15; 27
68 | 68 | 2021-08-09 | 11-40 | bar: 5; 14; 27
69 | 69 | 2021-08-16 | 12-00 | bar: 5; 15; 27
70 | 70 | 2021-08-16 | 11-00 | bar: 5; 15; 27
71 | 71 | 2021-08-18 | 12-40 | bar: 5; 15; 27
72 | 72 | 2021-08-19 | 16-10 | bar: 5; 15; 27
73 | 73 | 2021-08-19 | 16-40 | bar: 5; 14; 27
74 | 74 | 2021-08-23 | 12-50 | bar: 5; 14; 27
75 | 75 | 2021-08-23 | 13-10 | bar: 5; 27
76 | 76 | 2021-08-23 | 15-40 | bar: 5; 11; 13; 27
77 | 77 | 2021-08-23 | 15-55 | bar: 5; 11; 27
78 | 78 | 2021-08-24 | 10-55 | bar: 5; 15; 27
79 | 79 | 2021-08-24 | 11-00 | bar: 5; 14; 27
80 | 80 | 2021-08-26 | 12-10 | bar: 5; 14; 27
81 | 81 | 2021-08-27 | 10-50 | bar: 5; 15; 27
82 | 82 | 2021-09-02 | 11-05 | bar: 5; 14; 27
83 | 83 | 2021-09-03 | 12-10 | bar: 5; 15; 27
84 | 84 | 2021-09-03 | 15-20 | bar: 5; 15; 27
85 | 85 | 2021-09-03 | 11-00 | bar: 5; 15; 27
86 | 86 | 2021-09-08 | 11-10 | bar: 5; 15; 27
87 | 87 | 2021-09-19 | 13-20 | bar: 5; 15; 27
88 | 88 | 2021-09-13 | 15-00 | bar: 5; 27
89 | 89 | 2021-09-13 | 12-40 | bar: 5; 27
90 | 90 | 2021-09-14 | 14-00 | bar: 5; 14; 27
91 | 91 | 2021-09-22 | 15-15 | bar: 5; 15; 27
92 | 92 | 2021-10-04 | 10-05 | bar: 5; 14; 27
93 | 93 | 2021-10-06 | 05-05 | bar: 5; 15; 27
94 | 94 | 2021-10-06 | 10-20 | bar: 5; 11; 14; 27
95 | 95 | 2021-10-06 | 15-00 | bar: 5; 14; 27
96 | 96 | 2021-10-07 | 10-20 | bar: 5; 27
97 | 97 | 2021-10-13 | 11-30 | bar: 5; 14 to 15; 27
98 | 98 | 2021-10-19 | 14-40 | bar: 5; 27
99 | 99 | 2021-10-25 | 15-20 | bar: 5; 15; 27
100 | 100 | 2021-11-01 | 12-10 | bar: 5; 14 to 15; 27
101 | 101 | 2021-11-01 | 10-15 | bar: 5; 14; 27
102 | 102 | 2021-11-12 | 11-30 | bar: 5; 14; 27
103 | 103 | 2021-11-12 | 15-50 | bar: 5; 27
104 | 104 | 2021-11-12 | 12-50 | bar: 5; 14 to 15; 27
105 | 105 | 2021-11-16 | 15-45 | bar: 5; 14; 27
106 | 106 | 2021-11-16 | 17-00 | bar: 5; 14; 27
107 | 107 | 2021-11-16 | 13-45 | bar: 5; 15; 27
108 | 108 | 2021-11-17 | 13-10 | bar: 5; 14; 27
109 | 109 | 2021-11-19 | 15-50 | bar: 5; 14; 27
110 | 110 | 2021-11-19 | 16-40 | bar: 5; 27
111 | 111 | 2021-11-19 | 17-10 | bar: 5; 15; 27
112 | 112 | 2021-11-19 | 16-20 | bar: 5; 14; 27
113 | 113 | 2021-11-19 | 10-00 | bar: 5; 14; 27
114 | 114 | 2021-12-20 | 11-10 | bar: 5; 15; 27
115 | 115 | 2021-12-20 | 11-00 | bar: 5; 14; 27
115 |  |  |  | 115 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0