УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУП «Александровэлектросеть»

Александровского района

___________Ю.В.Николаев

ПРОГРАММА

Муниципального унитарного предприятия

«Александровэлектросеть» Александровского района

Внедрения АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС

на 2020 год

г. Александров

| План установки приборов учета на границе балансовой принадлежности |
| --- |
| на 2020 год (счетчик однофазный NP523.20D-1P1ALNI ) |
| № | Наименование объекта | кол-во | Точки присо- |
| п/п |  | счетчиков | единения |
| 1 | Абоненты: |  | Опора ВЛ-0,4кВ |
|  | ул.Кутузова д.1-16 | 22 | от ТП-14 |
|  | ул.Чапаева д.1-16 | 22 |  |
|  | ул. Макарова д.1-18 | 20 |  |
|  | ул.Суворова д.1-14 | 20 |  |
|  | Итого | 84 |  |

| План установки (замены) приборов учета на границе балансовой принадлежности |
| --- |
| на 2020 год (счетчик трехфазный NP73Е.1-11-1) |
| № | Наименование объекта | кол-во | Точки присо- |
| п/п |  | счетчиков | единения |
| 1 | Абоненты: |  | Опора ВЛ-0,4кВ |
|  | ул.Макарова д.1/1,3,5,6. | 4 | от ТП-14 |
| 2 | Ул.Зеленый Бульвар д.3,4,5,6,8,15,17,18,20,25,27,34,33,40,50,62,64,66.70. | 19 | Опора ВЛ-0,4кВ от ТП-153 |
| 3 | Ул. Сиреневая аллея д 2,5/1,5,7,9,13,15,15А,16,17, 19,21,22,24,28,30,32. | 17 | Опора ВЛ-0,4кВ от ТП-153 |
| 4 | Ул.Роз д.23, 25, 27, 33, 35, 37, 41 47, 49, 55, 56, 58, 64. | 13 | Опора ВЛ-0,4кВ от ТП-153 |
|  | итого | 53 |  |

План замены приборов учета с установкой на границе балансовой принадлежности по многоквартирным домам на 2020 год (счетчик трехфазный активной эн. трансформаторного включения СЭ300 R31 043 J5 )

| № п/п | Наименование объекта | Кол-во счетчиков | Точки присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ануфриева, д.: 1,2,5,10 | 8 | ТП-11, 41, 76, 79 |
| 2 | Ул. Перфильева, д.: 12, 18 | 2 | ТП-4, 5 |
| 3 | Ул. Свердлова, д.:38, 41, 43 | 3 | ТП-41 |
| 4 | Ул. Гусева, д.1 | 1 | ТП-10 |
| 5 | Ул. Калининская, 52 | 2 | ТП-85 |
| 6 | Ул. Коллективная аллея, д.14 | 1 | ТП-126 |
| 7 | Ул. Комсомольский пос.,: д. 38 | 1 | ТП-47 |
| 8 | Ул. Кооперативная, д.4 | 1 | ТП-16 |
| 9 | Ул. Красной молодежи, д. 4 | 1 | ТП-25 |
| 10 | Ул. Красный пер., д.: 2,3,7,7/1,9,11,14,17/1,17/2,21,23,25,25/1,25/2,27 | 27 | ТП-8, 16, 33, 66, 67, 68, 70, 77 |
| 11 | Ул. Кубасова, д.1 | 1 | ТП-55 |
| 12 | Ул. Лермонтова, д.25 | 2 | ТП-109 |
| 13 | Ул. Нагорный пер, д.2А | 1 | ТП-79 |
| 14 | Ул. Овражная, д.3 | 1 | ТП-7 |
| 15 | Ул. Охотный луг, д.15 | 3 | ТП-85 |
| 16 | Пос. Светлый Садовая, д.8 | 1 | ТП-510 |

Итого:     56 шт.

План установки маршрутизаторов на ВЛ-0,4кв.,ТП 6/0,4кв.

(маршрутизатор RTR 8A.LG-2-1 FSK)

| № | Точка присоединения | Кол-во шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП№14 | 2 |
|  | ИТОГО | 2 |

Начальник отдела учета электроэнергии МУП «АЭС	»		С.А.Савина

Программа установки приборов учета на границе балансовой принадлежности электросетевого хозяйства МУП «Александровэлектросеть» обеспечивает энергоэффективный путь развития предприятия. Указанные мероприятия позволят снизить долю фактических потерь в целом по предприятию, а также обеспечить энергетическую безопасность и более надежное электроснабжение потребителей за счет внедрения энергоэфективного оборудования на современной элементной базе. Срок исполнения 2020год. Источник финансирования – собственный средства.