Информация о загруженности трансформаторов по центрам питания (наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № трансформаторного помещения и местонахождение | Время измерения | | Фактическая нагрузка (А) | | | Напряжение по фазам (В) | | | №  Тр-ра |
| Дата | Время | I | II | III | I-O | II-O | III-O |
| ЦРП | 05.01.19 | 16-40 | 85 | 70 | 85 | 227 | 230 | 226 | №1 |
|  |  | 16-45 | 140 | 115 | 120 | 235 | 236 | 235 | №2 |
| РП-3 | 21.12.18 | 17-20 | 58 | 126 | 80 | 233 | 229 | 237 | №1 |
| РП-5 | 15.12.18 | 17-45 | 250 | 260 | 260 | 230 | 225 | 225 | №1 |
| РП-6 | 10.02.19 | 20-50 | 17 | 40 | 17 | - | - | - | №1 |
| РП-7 | 12.12.18 | 10-45 | 145 | 165 | 150 | 217 | 220 | 217 | №2 |
|  |  |  | 345 | 360 | 380 | 220 | 225 | 223 | №1 |
| РП-8 | 26.12.18 | 18-20 | 240 | 232 | 215 | 233 | 234 | 232 | №1 |
| РП-9 | 05.01.19 | 16-45 | 335 | 285 | 330 | 233 | 234 | 235 | №2 |
|  |  | 16-50 | 75 | 100 | 110 | 232 | 234 | 233 | №3 |
| ТП-1 | 11.12.18 | 9-30 | 47 | 60 | 95 | 226 | 223 | 222 | №1 |
|  |  |  | 96 | 122 | 119 | 233 | 228 | 232 | №2 |
| ТП-2 | 09.12.18 | 17-40 | 300 | 267 | 246 | 220 | 226 | 225 | №1 |
| ТП-3 | 22.12.18 | 20-30 | 183 | 212 | 117 | 225 | 233 | 238 | №1 |
| ТП-4 | 11.12.18 | 18-30 | 420 | 380 | 440 | 238 | 233 | 230 | №1 |
| ТП-5 | 11.12.18 | 18-45 | 270 | 197 | 230 | 222 | 232 | 235 | №1 |
| ТП-6 | 08.12.18 | 18-40 | 205 | 180 | 210 | 218 | 224 | 218 | №2 |
| ТП-7 | 14.01.19 | 17-15 | 118 | 108 | 126 | 235 | 234 | 226 | №1 |
| ТП-8 | 11.12.18 | 9-45 | 166 | 199 | 154 | 227 | 225 | 230 | №1 |
| ТП-9 | 09.01.19 | 17-10 | 105 | 95 | 65 | 224 | 223 | 227 | №1 |
| ТП-10 | 20.12.18 | 11-10 | 115 | 105 | 130 | 227 | 235 | 230 | №1 |
|  |  | 11-15 | 70 | 95 | 130 | 237 | 225 | 224 | №2 |
| ТП-11 | 08.12.18 | 18-25 | 235 | 195 | 245 | 232 | 240 | 234 | №1 |
| ТП-12 | 16.12.18 | 16-35 | 170 | 145 | 175 | 224 | 226 | 228 | №1 |
| ТП-13 | 12.12.18 | 20-15 | 265 | 140 | 120 | 220 | 239 | 230 | №1 |
| ТП-14 | 08.12.18 | 18-05 | 160 | 125 | 215 | 233 | 228 | 219 | №1 |
| КТП-15 | 08.12.18 | 17-40 | 295 | 330 | 290 | 230 | 234 | 228 | №1 |
| ТП-16 | 07.12.18 | 20-43 | 381 | 350 | 370 | 231 | 233 | 229 | №1 |
| ТП-17 | 12.12.18 | 20-30 | 25 | 4 | 6 | 233 | 233 | 237 | №1 |
|  |  |  | 109 | 190 | 145 | 234 | 220 | 231 | №3 |
| ТП-18 | 22.01.19 | 9-45 | 185 | 184 | 185 | 227 | 225 | 227 | №1 |
|  |  | 9-50 | 126 | 117 | 124 | 230 | 228 | 230 | №2 |
| ТП-19 | 15.01.19 | 20-15 | 166 | 131 | 142 | 228 | 231 | 228 | №2 |
| ТП-20 | 10.12.18 | 21-00 | 205 | 140 | 153 | 220 | 225 | 235 | №1 |
| КТП-21 | 10.12.18 | 20-45 | 172 | 211 | 270 | 238 | 242 | 236 | №1 |
| ТП-22 | 09.01.19 | 17-30 | 65 | 95 | 70 | 232 | 226 | 221 | №1 |
| КТП-23 | 16.12.18 | 18-30 | 235 | 255 | 305 | 226 | 230 | 223 | №1 |
| ТП-24 | 15.12.18 | 17-00 | 138 | 140 | 160 | 236 | 231 | 233 | №1 |
| ТП-25 | 09.12.18 | 17-49 | 340 | 400 | 270 | 230 | 220 | 222 | №2 |
| ТП-26 | 10.01.19 | 18-50 | 373 | 243 | 229 | 227 | 232 | 240 | №2 |
| ТП-27 | 10.12.18 | 20-30 | 148 | 275 | 147 | 236 | 233 | 242 | №1 |
| ТП-28 | 07.01.19 | 20-30 | 170 | 155 | 152 | 225 | 230 | 232 | №1 |
| ТП-29 | 09.12.18 | 18-00 | 44 | 29 | 26 | 220 | 225 | 224 | №1 |
| ТП-30 | 06.12.18 | 20-45 | 161 | 160 | 198 | 228 | 236 | 232 | №1 |
| ТП-31 | 22.12.18 | 20-45 | 95 | 75 | 187 | 225 | 233 | 221 | №1 |
|  |  | 20-50 | 200 | 250 | 232 | 235 | 233 | 232 | №2 |
| ТП-32 | 26.12.18 | 19-05 | 43 | 29 | 17 | - | - | - | №1 |
| ТП-33 | 07.12.18 | 20-25 | 171 | 156 | 182 | 227 | 225 | 224 | №1 |
|  |  |  | 244 | 293 | 220 | 227 | 230 | 235 | №2 |
| ТП-34 | 15.12.18 | 17-30 | 267 | 250 | 273 | 229 | 227 | 227 | №1 |
| ТП-35 | 19.12.18 | 17-45 | 260 | 335 | 318 | 230 | 225 | 229 | №1 |
| ТП-35 | 19.12.18 | 17-45 | 158 | 183 | 165 | 229 | 227 | 229 | №2 |
| ТП-36 | 16.12.18 | 17-05 | 110 | 125 | 105 | 220 | 221 | 220 | №1 |
|  |  |  | 250 | 235 | 235 | 219 | 220 | 221 | №2 |
| ТП-37 | 27.12.18 | 10-30 | 400 | 390 | 420 | 230 | 230 | 233 | №2 |
| ТП-38 | 19.12.18 | 18-30 | 347 | 280 | 315 | 230 | 231 | 237 | №2 |
| ТП-39 | 23.12.18 | 17-15 | 190 | 213 | 228 | 220 | 219 | 214 | №1 |
|  |  |  | 73 | 60 | 78 | 228 | 228 | 228 | №2 |
| ТП-40 | 07.01.19 | 21-00 | 34 | 65 | 53 | 230 | 224 | 220 | №1 |
| ТП-41 | 06.12.18 | 21-00 | 195 | 155 | 195 | 235 | 239 | 235 | №2 |
| ТП-42 | 27.12.18 | 17-40 | 94 | 190 | 170 | 243 | 242 | 224 | №1 |
| ТП-43 | 20.12.18 | 12-05 | 55 | 60 | 70 | - | - | - | №2 |
| ТП-44 | 20.12.18 | 13-10 | 160 | 230 | 165 | 233 | 218 | 223 | №1 |
|  |  | 13-15 | 70 | 60 | 65 | 230 | 232 | 232 | №2 |
| ТП-45 | 04.01.19 | 17-15 | 144 | 141 | 136 | 225 | 232 | 229 | №2 |
| ТП-46 | 15.12.18 | 10-25 | 212 | 209 | 300 | 230 | 225 | 220 | №1 |
| ТП-47 | 23.12.18 | 17-30 | 210 | 161 | 125 | 229 | 245 | 240 | №2 |
| КТП-48 | 28.12.18 | 17-05 | 135 | 125 | 150 | 229 | 231 | 229 | №1 |
| ТП-49 | 14.01.19 | 17-30 | 67 | 52 | 69 | 241 | 240 | 237 | №1 |
| ТП-50 | 15.12.18 | 20-30 | 165 | 160 | 124 | 240 | 241 | 242 | №1 |
|  |  |  | 155 | 134 | 146 | 238 | 242 | 241 | №2 |
| ТП-51 | 23.12.18 | 20-40 | 125 | 185 | 160 | 243 | 232 | 235 | №2 |
| ТП-52 | 15.12.18 | 20-40 | 100 | 52 | 76 | 235 | 242 | 245 | №1 |
|  |  |  | 87 | 122 | 134 | 243 | 246 | 236 | №2 |
| ТП-53 | 27.12.18 | 20-40 | 214 | 132 | 132 | 251 | 242 | 237 | №1 |
|  |  |  | 74 | 96 | 50 | 220 | 228 | 233 | №2 |
| ТП-54 | 23.12.18 | 20-27 | 273 | 250 | 320 | 223 | 233 | 221 | №1 |
|  |  |  | 30 | 8 | 55 | 228 | 230 | 230 | №2 |
| ТП-55 | 19.12.18 | 20-37 | 304 | 324 | 371 | 242 | 241 | 236 | №1 |
|  |  |  | 9 | 38 | 15 | 243 | 241 | 242 | №2 |
| ТП-56 | 18.12.18 | 18-15 | 185 | 219 | 156 | 236 | 230 | 234 | №1 |
| ТП-57 | 27.12.18 | 20-50 | 64 | 58 | 73 | 230 | 230 | 226 | №1 |
| ТП-58 | 19.12.18 | 20-50 | 28 | 19 | 27 | 239 | 240 | 241 | №1 |
|  |  |  | 82 | 106 | 114 | 236 | 241 | 239 | №2 |
| ТП-59 | 27.12.18 | 20-27 | 188 | 149 | 149 | 229 | 231 | 231 | №1 |
|  |  |  | 234 | 219 | 208 | 236 | 234 | 234 | №2 |
| ТП-60 | 14.12.18 | 17-50 | 105 | 140 | 115 | 233 | 233 | 237 | №1 |
| ТП-60 | 14.12.18 | 17-50 | 43 | 70 | 50 | 230 | 229 | 234 | №2 |
| ТП-61 | 18.12.18 | 18-00 | 167 | 163 | 167 | 245 | 245 | 248 | №1 |
| ТП-62 | 19.12.18 | 20-25 | 141 | 172 | 129 | 236 | 230 | 235 | №1 |
|  |  |  | 97 | 84 | 120 | 227 | 231 | 235 | №2 |
| ТП-63 | 04.01.18 | 18-05 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | №1 |
| ТП-64 | 14.12.18 | 18-00 | 210 | 223 | 232 | 222 | 224 | 226 | №2 |
| ТП-65 | 11.12.18 | 20-30 | 158 | 160 | 148 | 233 | 227 | 231 | №2 |
| ТП-66 | 07.12.18 | 21-00 | 295 | 373 | 371 | 234 | 232 | 227 | №2 |
| ТП-67 | 03.01.19 | 18-10 | 115 | 152 | 135 | 231 | 229 | 233 | №2 |
|  |  |  | 86 | 164 | 113 | 229 | 227 | 233 | №1 |
| ТП-68 | 04.01.19 | 17-45 | 191 | 133 | 160 | 223 | 226 | 228 | №1 |
| ТП-69 | 11.12.18 | 20-45 | 228 | 184 | 166 | 222 | 239 | 231 | №1 |
| ТП-70 | 04.01.19 | 18-00 | 199 | 189 | 200 | 232 | 230 | 230 | №1 |
| ТП-71 | 05.01.19 | 17-15 | 315 | 300 | 305 | 222 | 223 | 225 | №2 |
| ТП-73 | 04.01.19 | 18-15 | 85 | 140 | 104 | 240 | 232 | 230 | №2 |
| ТП-74 | 20.12.18 | 13-35 | 165 | 145 | 170 | 326 | 230 | 228 | №2 |
|  |  | 13-40 | 115 | 100 | 85 | 231 | 231 | 231 | №1 |
| ТП-75 | 04.01.19 | 16-45 | 125 | 80 | 71 | 229 | 235 | 242 | №2 |
| ТП-76 | 21.12.18 | 17-15 | 184 | 165 | 205 | 233 | 238 | 235 | №1 |
| ТП-77 | 28.12.18 | 17-25 | 295 | 270 | 310 | 234 | 235 | 225 | №1 |
| ТП-78 | 14.12.18 | 20-30 | 79 | 40 | 100 | 225 | 225 | 225 | №2 |
| ТП-79 | 25.01.19 | 17-15 | 230 | 205 | 185 | 238 | 231 | 235 | №1 |
| ТП-80 | 27.12.18 | 18-00 | 54 | 100 | 76 | 245 | 239 | 235 | №1 |
| ТП-81 | 19.01.19 | 20-55 | 148 | 91 | 52 | 224 | 242 | 237 | №1 |
| ТП-82 | 23.12.18 | 17-45 | 120 | 118 | 176 | 237 | 227 | 223 | №2 |
| ТП-85 | 06.12.18 | 20-30 | 488 | 525 | 488 | 227 | 232 | 229 | №1 |
| КТП-86 | 03.01.19 | 21-00 | 176 | 150 | 154 | 230 | 233 | 234 | №2 |
| ТП-94 | 15.01.10 | 20-00 | 108 | 89 | 111 | 232 | 238 | 235 | №1 |
| ТП-95 | 26.12.18 | 18-45 | 81 | 95 | 72 | 235 | 236 | 233 | №2 |
| КТП-97 | 03.01.19 | 20-30 | 181 | 183 | 184 | 230 | 227 | 229 | №1 |
| КТП-98 | 29.01.19 | 16-40 | 62 | 48 | 54 | 223 | 225 | 226 | №1 |
| КТП-100 | 28.12.18 | 15-30 | 145 | 175 | 155 | 229 | 228 | 227 | №1 |
| ТП-101 | 16.12.18 | 18-15 | 75 | 90 | 60 | 241 | 232 | 241 | №1 |
| ТП-109 | 23.12.18 | 17-15 | 275 | 240 | 235 | 240 | 240 | 243 | №1 |
|  |  |  | 280 | 418 | 318 | 235 | 228 | 243 | №2 |
| ТП-114 | 07.01.19 | 20-45 | 95 | 53 | 85 | 228 | 230 | 224 | №1 |
| КТП-115 | 12.01.19 | 20-40 | 107 | 124 | 142 | 233 | 231 | 232 | №1 |
| ТП-120 | 10.01.18 | 10-30 | 17 | 35 | 45 | 238 | 235 | 235 | №1 |
| КТП-121 | 10.01.18 | 11-20 | 120 | 75 | 155 | 233 | 231 | 232 | №1 |
| КТП-124 | 12.12.18 | 11-00 | 225 | 205 | 180 | 226 | 223 | 223 | №1 |
| ТП-126 | 16.12.18 | 17-25 | 175 | 180 | 185 | 220 | 225 | 233 | №2 |
| ТП-134 | 30.12.18 | 17-45 | 190 | 181 | 181 | 232 | 229 | 228 | №1 |
| ТП-137 | 30.12.18 | 17-30 | 177 | 278 | 238 | 233 | 226 | 223 | №1 |
| ТП-138 | 21.12.18 | 17-00 | 120 | 92 | 80 | 230 | 232 | 237 | №1 |
| ТП-141 | 16.01.18 | 16-50 | 135 | 185 | 160 | 235 | 225 | 223 | №1 |
|  |  |  | 245 | 235 | 265 | 228 | 229 | 228 | №2 |
| ТП-142 | 16.0119 | 18-15 | 320 | 260 | 270 | 227 | 235 | 228 | №1 |
| ТП-152 | 11.01.19 | 18-30 | 163 | 175 | 147 | 230 | 234 | 238 | №1 |
| КТП-153 | 26.12.18 | 20-25 | 240 | 230 | 243 | 234 | 235 | 236 | №1 |
| КТП-154 | 26.12.18 | 21-00 | 111 | 148 | 152 | 235 | 233 | 232 | №1 |
| ТП-155 | 09.01.19 | 16-30 | 70 | 105 | 95 | 210 | 217 | 211 | №1 |
| ТП-161 | 12.01.19 | 10-00 | 21 | 11 | 137 | 221 | 223 | 222 | №1 |
| ТП-163 | 30.12.18 | 18-00 | 134 | 84 | 130 | 228 | 228 | 216 | №1 |
| КТП-167 | 09.01.19 | 16-50 | 65 | 70 | 115 | 239 | 232 | 228 | №1 |
| КТП-168 | 26.01.19 | 17-15 | 350 | 233 | 308 | 226 | 230 | 225 | №1 |
| ТП-169 | 16.01.19 | 17-50 | 56 | 44 | 66 | 225 | 232 | 227 | №1 |
| ТП-170 | 12.01.19 | 10-15 | 62 | 40 | 29 | 205 | 232 | 229 | №1 |
| ТП-171 | 18.01.19 | 10-30 | 13 | 7 | 18 | 219 | 115 | 270 | №1 |
| ТП-172 | 04.01.19 | 16-00 | 2 | 1 | 1 | 231 | 233 | 232 | №1 |
| ТП-174 | 22.12.18 | 11-00 | 80 | 78 | 70 | 230 | 225 | 230 | №1 |
| ТП-175 | 04.01.19 | 16-00 | 105 | 110 | 80 | 228 | 229 | 228 | №2 |
| ТП-176 | 15.12.18 | 10-15 | 189 | 230 | 210 | 231 | 229 | 232 | №1 |
| КТП-180 | 04.01.19 | 17-00 | 170 | 160 | 156 | 228 | 229 | 229 | №1 |
| КТП-181 | 23.12.18 | 17-00 | 0 | 1 | 63 | - | - | - | №1 |
| КТП-182 | 04.01.19 | 20-54 | 163 | 156 | 127 | 228 | 232 | 230 | №2 |
| ТП-183 | 26.03.18 | 14-00 | 35 | 40 | 29 | - | - | - | №2 |
| КТП-185 | 28.01.19 | 20-10 | 113 | 134 | 127 | 238 | 233 | 236 | №2 |
| КТП-190 | 08.01.19 | 20-35 | 163 | 96 | 119 | 236 | 237 | 236 | №1 |
| КТП-191 | 08.01.19 | 20-45 | 242 | 225 | 135 | 234 | 233 | 236 | №1 |
| КТП-194 | 27.12.18 | 17-20 | 35 | 29 | 54 | 238 | 235 | 231 | №2 |
| КТП-196 | 11.01.19 | 18-50 | 16 | 23 | 8 | 237 | 237 | 236 | №1 |
| ТП-198 | 03.-1.19 | 17-45 | 55 | 36 | 50 | 227 | 232 | 226 | №1 |
| КТП-200 | 16.12.18 | 17-15 | 135 | 75 | 75 | 225 | 228 | 226 | №1 |
| ТП-201 | 04.01.19 | 20-36 | 73 | 62 | 62 | 233 | 233 | 234 | №2 |
| ТП-202 | 14.12.18 | 21-00 | 345 | 285 | 330 | 225 | 230 | 224 | №1 |
| КТП-203 | 16.01.19 | 20-50 | 224 | 212 | 204 | 239 | 239 | 239 | №1 |
| КТП-204 | 08.01.19 | 20-15 | 49 | 60 | 35 | 232 | 231 | 229 | №1 |
| ТП-205 | 29.01.19 | 20-40 | 64 | 59 | 61 | 230 | 228 | 224 | №1 |
| ТП-206 | 14.12.18 | 20-45 | 240 | 225 | 240 | 237 | 237 | 238 | №1 |
| КТП-207 | 27.12.18 | 18-15 | 33 | 30 | 50 | 244 | 242 | 240 | №1 |
| ТП-510 | 26.12.18 | 20-30 | 272 | 214 | 134 | 216 | 226 | 227 | №1 |